Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ___________ № ____

профсоюзного комитета

от ____________ № ___

Правила для учащихся по охране труда

на занятиях в кабинете физики № 17

Глава 1. Общие требования безопасности

1. К работе в кабинете физики допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда.

2. Пребывание учащихся в кабинете физики допускается только в присутствии преподавателя.

3.Учащиеся должны входить в кабинет физики спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая столы и занимать свои рабочие места.

4.Учащиеся должны соблюдать на уроках и внеклассных занятиях по физике санитарные и гигиенические требования и меры, предупреждающие травмы, от поражений электрическим током и других несчастных случаев.

Глава 2. Требования безопасности перед началом работы

5. Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания преподавателя.

6. Не приступайте к выполнению работы без разрешения преподавателя.

7. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте так, чтобы исключить их падение.

8. Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить ее содержание и последовательность выполнения.

9. Проверьте исправность приспособлений и инструменты.

10. Соблюдайте порядок и чистоту на рабочем месте.

Глава 3. Требования безопасности во время работы

11.При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность.

12.При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.

13.Не прикасайтесь и не наклоняйте голову к вращающимся частям машин.

14.При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Следите, чтобы изоляция проводов не была нарушена, а на концах проводов были наконечники.

15.Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь, только после проверки и с разрешения преподавателя. Наличие напряжения в цепи можно проверить только приборами или указателями напряжения.

16.Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенных изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до отключения ист. электропитания.

17.Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных конденсаторов

18.Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

19.Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями.

20.Не оставляйте рабочее место без разрешения преподавателя.

Глава 4.  Требования безопасности по окончании работы

21.Отключите источник электропитания, разрядите конденсаторы, после чего разберите электрическую цепь.

22.Разложите приспособления и инструменты на установленные места.

23.Уберите рабочее место и предъявите его преподавателю

Глава 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

24.Осколки стекла запрещается убирать голыми руками. Для этого используют щетки и совок.

25.Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением немедленно отключите источник электропитания и сообщите преподавателю.

26.При возникновении пожара или других стихийных бедствий нужно немедленно прекратить работу и выйти из кабинета физики согласно плану эвакуации, утвержденному администрацией.

| Инженер по охране труда ___________ И.А.Сащеко | Преподаватель _________ В.Я.Юковская |
| --- | --- |