Учреждение образования

"Осиповичский государственный профессионально-технический колледж"

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от __________ № _____

профсоюзного комитета

от _________ № ______

ПРАВИЛА

электробезопасности для учащихся № 9

1. В учреждении образования обучающимся запрещается:

- приносить в учреждение образования любые электроприборы, питающиеся напряжением 220 В, без согласования с электриком;

- приносить электрошокеры без согласования с администрацией учреждения образования;

- вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где имеется скрытая (внутренняя) электропроводка;

- повреждать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в помещениях учреждения образования;

- вставлять в электророзетки любые посторонние предметы;

- использовать огнетушители типа ОХП-10 для тушения электроаппаратуры, находящейся под напряжением 220 В и выше;

- снимать, чистить устанавливать электролампы, электросветильники, электростартеры, электропредохранители;

- ремонтировать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники, электроаппаратуру (телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны и т.д.), имеющиеся в учреждении образования.

2. При эксплуатации электроаппаратуры, имеющейся в учреждении образования и питающейся напряжением 220 В и выше, запрещается:

- баловаться с включённой в электросеть электроаппаратурой;

- эксплуатировать электроаппаратуру в неисправном и поврежденном состоянии (повреждена электроизоляция сетевого электрошнура, разбита электровилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре, электроаппарат "бьёт" электротоком);

- перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители, электроприборы, общая суммарная потребляемая мощность которых, превышает 1 100 Вт;

- эксплуатировать электроаппаратуру ближе 2-х метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.);

- эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т.п.);

- ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т.п.);

- прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре при удалении пыли;

- Переносить электроаппаратуру, включённую в электросеть;

- повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку электроаппаратуры;

- тянуть за электропровод (электрошнур электроприбора) при отсоединении электровилки из электророзетки;

- наполнять водой из водопроводной системы электронагревательные приборы (электрочайники, электросамовары и т.п.), включённые в электросеть;

- обучающимся запрещается самостоятельно эксплуатировать электроаппаратуру (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеомагнитофоны, электрочайники, электроудлинители и т.п.) в отсутствие преподавателя.

- эксплуатировать электроаппаратуру вне учреждения образования (на спортивной площадке и т.д.)

Инженер по охране труда 					И.А.Сащеко